ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Внимание!

В целях обеспечения пожарной безопасности в жилых домах следует выполнять следующие требования предъявляемые к печному отоплению:

- перед   началом    отопительного сезона все печи тщательно   проверьте и отремонтируйте;

- очистку дымоходов производите не менее 2-х раз в год;

- у топки печи прибейте к полу железный лист размером 50x70 см;

- не растапливайте печи бензином, керосином и другими горючими жидкостями;

- не оставляйте топящиеся печи и нагревательные приборы без надзора;

- дымовые трубы на чердаках и выше перекрытий
оштукатурьте и побелите.

Будьте внимательны!

ТЕЛЕФОНЫ

экстренных служб:

01, 112 – служба спасения

04 – аварийная газовая служба